## 区分一覧
2024.12月
一般社団法人 日本ゴム工業会
『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』
省エネルギー対策の区分一覧
※２０２３年度に実施された省エネルギー対策 （生産設備等による省エネルギー対策を含む）
↓区分記号「１Ａ」、「１Ｂ」…から、各事例へジャンプします。
| 手段・目的 | 仕様の変更 | 運転の改善 | 保全・保守 | エネルギー転換・ その他
用途
１． | 空調 | １Ａ | １Ｂ | １Ｃ | １Ｄ
２． | 生産機械 | ２Ａ | ２Ｂ | ２Ｃ | ２Ｄ
３． | ユーティリティー | ３Ａ | ３Ｂ | ３Ｃ | ３Ｄ
４． | 照明 | ４Ａ | ４Ｂ | ４Ｃ | ４Ｄ
| 101 |  |  |  | ※４Ｃ、４Ｄ は該当なし。

## １Ａ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２３年度＞ ／日本ゴム工業会
１Ａ | 空調／仕様の変更
区分 | 実 施 内 容
１Ａ | 1 | 空調機の更新
１Ａ | 2 | 高効率設備の導入 （高効率の空調機を採用する）
１Ａ | 3 | 工場Ｍ１ラインの空調機の更新
１Ａ | 4 | 空調機の更新
１Ａ | 5 | 工場内（１棟３F）空調更新による電力削減
１Ａ | 6 | 空調を老朽化で更新
１Ａ | 7 | エアコンの更新
１Ａ | 8 | エアコンの更新、入替
１Ａ | 9 | 設置後２０年を経過した空調機を、高効率省エネタイプの空調機へ順次更新 （事務所など３基更新）
9

## １Ｂ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２３年度＞ ／日本ゴム工業会
１Ｂ | 空調／運転の改善
区分 | 実 施 内 容
１Ｂ | 1 | 空調機の設定変更
１Ｂ | 2 | 冬季のシャッター閉め切り運用
2

## １C
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２３年度＞ ／日本ゴム工業会
１Ｃ | 空調／保全・保守
区分 | 実 施 内 容
１Ｃ | 1 | エアコンの室外機で熱交換フィンを洗浄
1

## １D
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２３年度＞ ／日本ゴム工業会
１Ｄ | 空調／エネルギー転換・その他
区分 | 実 施 内 容
１Ｄ | 1 | 温水暖房のヒートポンプ化等
1

## ２Ａ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２３年度＞ ／日本ゴム工業会
２Ａ | 生産機械／仕様の変更
区分 | 実 施 内 容
２A | 1 | 高効率モーター化など
２Ａ | 2 | ポンプ、ファンのインバーター化、適正容量化 （送水ポンプ、温調ポンプ、モーター冷却ファン等）
２Ａ | 3 | 高効率設備の導入 （高効率モーターを採用する）
２Ａ | 4 | 高効率モーターの使用、化成処理の効率化
２Ａ | 5 | モーターの更新
２Ａ | 6 | 工場内（１棟）チラー更新による電力量の削減
２Ａ | 7 | 加温庫におけるオーバースペック設備を、適切な熱風発生機に変更
２Ａ | 8 | 設備モーター等のインバーター化
２Ａ | 9 | 高効率機器導入
２Ａ | 10 | 設備の温調器で、省エネモーターへの交換
２Ａ | 11 | 脱臭塔で、省エネモーターへの交換実施
２Ａ | 12 | 高効率モーターへの更新
２Ａ | 13 | 押出機で、劣化のある高圧モーターを高効率モーターに置き換え
13

## ２Ｂ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２３年度＞ ／日本ゴム工業会
２Ｂ | 生産機械／運転の改善
区分 | 実 施 内 容
２Ｂ | 1 | 加硫運転時間の適正化、熱回収など
２Ｂ | 2 | エアーブロー時間の改善
２Ｂ | 3 | 成型機および温調器の台数削減
２Ｂ | 4 | 生産設備の更新 アイドル運転停止、他
２Ｂ | 5 | 生産設備で、段取り時間の短縮活動
２Ｂ | 6 | 製造工程中の加熱条件を見直すことによる、燃料使用量の削減
２Ｂ | 7 | 金型温調器の集約・稼働台数の削減
7

## ２Ｃ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２３年度＞ ／日本ゴム工業会
２Ｃ | 生産機械／保全・保守
区分 | 実 施 内 容
２Ｃ | 1 | 保温材の更新
２Ｃ | 2 | 蒸気使用の効率化 （保温強化、バルブ・トラップの保守等）
２Ｃ | 3 | エアー漏れ対策等
２Ｃ | 4 | 蒸気・エアー・N２ガス漏れ低減・整備活動 （漏れ点検による計画的な修理・蒸気配管の見直し）
２Ｃ | 5 | 熱媒配管の断熱
２Ｃ | 6 | スチームトラップの改善
２Ｃ | 7 | 蒸気配管の保温・保守および熱放散ロスの低減
7

## ２Ｄ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２３年度＞ ／日本ゴム工業会
２Ｄ | 生産機械／エネルギー転換・その他
区分 | 実 施 内 容
２Ｄ | 1 | 生産拠点の集約による生産合理化
２Ｄ | 2 | 洗浄工程の温調方法を変更 （蒸気加熱→ヒートポンプ）
２Ｄ | 3 | エアーシリンダーの電動化等
２Ｄ | 4 | 温調器の電化
4

## ３Ａ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２３年度＞ ／日本ゴム工業会
３Ａ | ユーティリティー／仕様の変更
区分 | 実 施 内 容
３Ａ | 1 | トランスの更新など
３Ａ | 2 | 高効率設備の導入 （高効率のポンプ、トランス、温調設備を採用する）
３Ａ | 3 | 高効率高圧機、コンプレッサーの更新
３Ａ | 4 | 工場におけるコンプレッサーの更新
３Ａ | 5 | コンプレッサーの更新
３Ａ | 6 | ドレントラップをタイマー式からフロート式に変更
３Ａ | 7 | 工場 コンプレッサー２台更新 75kW アンロード制御 → 37kW 熱回収＊インバーター制御、 37kW アンロード制御 → 37kW インバーター制御。 ＊熱回収は温水として、ボイラー給水利用による燃料削減
３Ａ | 8 | チラー施設・配管の更新
３Ａ | 9 | コンプレッサーの更新
３Ａ | 10 | 工場 高圧トランス、ケーブル更新による電力量の省エネ （通年継続テーマ）
３Ａ | 11 | 井戸水の送水ポンプ用ユニットをインバーター制御化
11

## ３Ｂ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２３年度＞ ／日本ゴム工業会
３Ｂ | ユーティリティー／運転の改善
区分 | 実 施 内 容
３Ｂ | 1 | エアー温度ＵＰ、ボイラー給水の排熱回収
３Ｂ | 2 | ドレン回収による排熱利用等
３Ｂ | 3 | 工場ラインにおける低圧蒸気の送気方法を改善
３Ｂ | 4 | クーリングタワー冷却水の流量を調整
３Ｂ | 5 | コンプレッサー室、ボイラー室の排気ファンを冬季停止
３Ｂ | 6 | ボイラー補給タンクの水位調整
３Ｂ | 7 | 非稼働の生産ラインへのコンプレッサーエアー供給を停止
３Ｂ | 8 | コンプレッサーの集約・稼働台数の削減
8

## ３Ｃ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２３年度＞ ／日本ゴム工業会
３Ｃ | ユーティリティー／保全・保守
区分 | 実 施 内 容
３Ｃ | 1 | 日々改善、監視システムの導入
３Ｃ | 2 | エアリークビューワー等によるエアー漏れ点検・修理
３Ｃ | 3 | 蒸気配管、加熱機器の保温 蒸気漏れ改修
３Ｃ | 4 | 変圧器の更新２台
３Ｃ | 5 | エアー漏れ点検増によるエネルギー削減
３Ｃ | 6 | ドレン回収
３Ｃ | 7 | 蒸気の保温工事
３Ｃ | 8 | コンプレッサーエアー配管の漏れ対策
３Ｃ | 9 | 工場 工業ロール棟 精練チラーの更新
9

## ３Ｄ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２３年度＞ ／日本ゴム工業会
３Ｄ | ユーティリティー／エネルギー転換・その他
区分 | 実 施 内 容
３Ｄ | 1 | 燃料転換/蓄電池
３Ｄ | 2 | ボイラーの燃料転換
３Ｄ | 3 | 工場における温水ボイラーの廃止
３Ｄ | 4 | ボイラーの使用エネルギー転換 (Ａ重油 ⇒ ＬＰＧ)
３Ｄ | 5 | 太陽光パネルの設置
5
17

## ４Ａ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２３年度＞ ／日本ゴム工業会
４Ａ | 照明／仕様の変更
区分 | 実 施 内 容
４Ａ | 1 | ＬＥＤ化
４Ａ | 2 | 照明のＬＥＤ化
４Ａ | 3 | 照明のＬＥＤ化等
４Ａ | 4 | 工場における照明のＬＥＤ化
４Ａ | 5 | 工場の圧延工程職場における照明のＬＥＤ化
４Ａ | 6 | 工場内（１棟）ＬＥＤ化による電力削減
４Ａ | 7 | 工場内（第１工場棟製造４課）ＬＥＤ化による電力削減
４Ａ | 8 | 照明のＬＥＤ化
４Ａ | 9 | 照明のＬＥＤ化、個別スイッチ、人感センサー設置
４Ａ | 10 | 蛍光灯の更新 ＬＥＤ化
４Ａ | 11 | 水銀灯・天井照明のＬＥＤ化
４Ａ | 12 | 蛍光灯をＬＥＤ照明へ交換
４Ａ | 13 | 各工場の全体照明（高天井照明）の一部ＬＥＤ化
４Ａ | 14 | 事務所・試験室照明の一部ＬＥＤ化
４Ａ | 15 | ＬＥＤ化による省エネ
４Ａ | 16 | 工場内の蛍光灯をＬＥＤに交換 ５台 592.8 ｋＷｈ/年 削減
４Ａ | 17 | ＬＥＤ照明器具への交換および不要照明の撤去
４Ａ | 18 | 蛍光灯のＬＥＤ化
４Ａ | 19 | 蛍光灯をＬＥＤ灯へ交換
４Ａ | 20 | 工場構内の全外灯をＬＥＤ化
４Ａ | 21 | 工場 工務課事務所の照明を全てＬＥＤ化
４Ａ | 22 | 工場ＯＡロール棟 ＳＰエリア等の照明をＬＥＤ化
４Ａ | 23 | ２工場、チャレンジショップの照明をＬＥＤ化
23

## ４Ｂ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２３年度＞ ／日本ゴム工業会
４Ｂ | 照明／運転の改善
区分 | 実 施 内 容
４Ｂ | 1 | 照明の運用改善
1