## 区分一覧
2025.11月
一般社団法人 日本ゴム工業会
『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』
省エネルギー対策の区分一覧
※２０２４年度に実施された省エネルギー対策 （生産設備等による省エネルギー対策を含む）
↓区分記号「１Ａ」、「１Ｂ」…から、各事例へジャンプします。
| 手段・目的 | 仕様の変更 | 運転の改善 | 保全・保守 | エネルギー転換・ その他
用途
１ | 空調 | １Ａ | １Ｂ | １Ｃ | １Ｄ
２ | 生産機械 | ２Ａ | ２Ｂ | ２Ｃ | ２Ｄ
３ | ユーティリティー | ３Ａ | ３Ｂ | ３Ｃ | ３Ｄ
４ | 照明 | ４Ａ | ４Ｂ | ４Ｃ | ４Ｄ
| 85 |  |  |  | ※１Ｃ、１Ｄ、４Ｃ、４Ｄ は該当なし。

## １Ａ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２４年度＞ ／日本ゴム工業会
１Ａ | 空調／仕様の変更
区分 | 実 施 内 容
１A | 1 | 空調機の更新
1A | 2 | スポットクーラー設置、高速シャッター設置
1A | 3 | 空調老朽化による更新
1A | 4 | 空調機へ冷媒撹拌装置の設置
１Ａ | 5 | 省エネタイプ空調機への更新、室内機タイプ変更 （吹き出し１方向⇒吹き出し４方向）
1A | 6 | スポットクーラー更新
1A | 7 | 設置後２０年を経過した空調機を、高効率省エネタイプの空調機へ順次更新 （技術・総務２箇所）
7
6

## １Ｂ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２４年度＞ ／日本ゴム工業会
１Ｂ | 空調／運転の改善
区分 | 実 施 内 容
１B | 1 | 空調機の設定変更
1B | 2 | 冬季のシャッター閉め切り運用
1B | 3 | 空調機の自動制御による使用量低減
1B | 4 | クリーンルームの空調を運用改善
1B | 5 | 空調室の外機へ日除け設置
1B | 6 | 不要な空調機の停止による省エネ
6
7

## ２Ａ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２４年度＞ ／日本ゴム工業会
２Ａ | 生産機械／仕様の変更
区分 | 実 施 内 容
２A | 1 | 高効率モーター化など
２Ａ | 2 | 省エネタイプの油圧ユニットへの更新
２Ａ | 3 | ポンプ、ファンのインバーター化（復元含む）
２Ａ | 4 | チラーの更新
２Ａ | 5 | 冷却水ポンプへのインバーターによる圧力制御を実施
2A | 6 | 設備モーター等のインバーター化
2A | 7 | 押出機、SPM設備の高圧モーターを、高効率モーターに置き換え
2A | 8 | HT大型立脚装置ピット内局排、HTブラスト排気ファンへ、インバーター設置
2A | 9 | HTコンビネーションマシン用の集塵機、HT前工程の集塵機へ、インバーター設置
9
8

## ２Ｂ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２４年度＞ ／日本ゴム工業会
２Ｂ | 生産機械／運転の改善
区分 | 実 施 内 容
２Ｂ | 1 | 工場で素材保温庫の温調用蒸気がスチームトラップでのみ制御されていたため、送気配管に電磁弁を取付け、オンオフ制御にて蒸気の送気量を削減
2B | 2 | 省エネ点検と節電意識向上による消費電力量の抑制
2B | 3 | 温調機の自動起動化
3
9

## ２Ｃ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２４年度＞ ／日本ゴム工業会
２Ｃ | 生産機械／保全・保守
区分 | 実 施 内 容
２Ｃ | 1 | 保温材の更新
2C | 2 | エアー漏れ修理等
2C | 3 | 蒸気・エアー・N２ガス漏れ低減・整備活動
2C | 4 | エアー漏れ点検
2C | 5 | スチームトラップ改善
2C | 6 | スチームトラップの内部漏洩を修繕
6
10

## ２Ｄ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２４年度＞ ／日本ゴム工業会
２Ｄ | 生産機械／エネルギー転換・その他
区分 | 実 施 内 容
２Ｄ | 1 | エアーシリンダーの電動化等
２Ｄ | 2 | 加硫プレスの電化 (蒸気 ⇒ 電気)
2
11

## ３Ａ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２４年度＞ ／日本ゴム工業会
３Ａ | ユーティリティー／仕様の変更
区分 | 実 施 内 容
３Ａ | 1 | 高効率なエアードライヤーへの更新
3A | 2 | 油圧ユニットの高効率化等
3A | 3 | 高効率・高圧機、コンプレッサーの更新
３Ａ | 4 | 工場 コンプレッサー1台更新 37kWアンロード制御 → 15ｋWインバーター制御 （生産減による負荷減少もあり、37kWから15kWへ落とした。）
3A | 5 | 高効率ボイラーへの更新
3A | 6 | 建材、素材 高圧トランス、ケーブル更新による省エネで、電力量を削減
3A | 7 | 工場 エアーコンプレッサー更新： 45KW定速を55KWインバーター式に変更。 2024年7月稼働開始。
3A | 8 | 第3工場 排気ファン用インバーター設置
8
12

## ３Ｂ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２４年度＞ ／日本ゴム工業会
３Ｂ | ユーティリティー／運転の改善
区分 | 実 施 内 容
３B | 1 | エアー温度UP、ボイラー給水排熱回収
3B | 2 | ボイラー更新、エアコンプレッサー更新、排水処理見直し
３Ｂ | 3 | ボイラー使用量の低減 （運用面でのボイラーの稼働時間短縮）
3B | 4 | 休日コンプレッサー停止による電力量削減
3B | 5 | クーリングタワー流量制御
3B | 6 | ボイラーの夜間停止 生産量の減少により夜間6時間/日
3B | 7 | 冷却水ポンプの稼働時間削減
３Ｂ | 8 | コンプレッサーの効率運転 （圧力設定値の見直し）
3B | 9 | 加硫缶の排気を改善 （蒸気の送気ロス減）
３Ｂ | 10 | 空冷式チラーユニット 設定温度変更
10
13

## ３Ｃ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２４年度＞ ／日本ゴム工業会
３Ｃ | ユーティリティー／保全・保守
区分 | 実 施 内 容
３C | 1 | 日々改善、監視システム導入
3C | 2 | 老朽機の交換、不要時の停止
3C | 3 | 工場構内 スチームトラップ診断により蒸気漏れを修理し、蒸気を削減
３Ｃ | 4 | 変圧器の更新 2台
３Ｃ | 5 | エアリークビューワーを用いたエアー漏れ箇所の改修
３Ｃ | 6 | 蒸気配管、加熱機器の保温 蒸気漏れ改修
３Ｃ | 7 | 変圧器の更新 3台
３Ｃ | 8 | エアー漏れ修理
３Ｃ | 9 | エアー漏れ点検増によるエネルギー削減
３Ｃ | 10 | ドレン回収
３Ｃ | 11 | 露出蒸気配管箇所の保温対策
３Ｃ | 12 | 原料、製品を保管する施設の断熱工事
3C | 13 | 工場 蒸気ボイラーの更新（ボイラー効率96％⇒98％）、2025年1月稼働
3C | 14 | 工場 工業用品棟 精練チラー更新
14
14

## ３Ｄ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２４年度＞ ／日本ゴム工業会
３Ｄ | ユーティリティー／エネルギー転換・その他
区分 | 実 施 内 容
３D | 1 | 燃料転換/蓄電池
３Ｄ | 2 | ボイラー燃料転換 （工場）
3D | 3 | ボイラー燃料をA重油からLNGへ燃料転換
３Ｄ | 4 | 蒸気用ボイラーの更新 （能力適正化、分散配置、燃料転換(A重油から都市ガスへ） ）
３Ｄ | 5 | 太陽光発電設備 （工場）
3D | 6 | 太陽光パネルの設置
6
15

## ４Ａ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２４年度＞ ／日本ゴム工業会
４Ａ | 照明／仕様の変更
区分 | 実 施 内 容
４A | 1 | ＬED化
４Ａ | 2 | 照明LED化
4A | 3 | 照明LED化等
４Ａ | 4 | 工場 照明のLED化
4A | 5 | LED照明更新による電力量削減
4A | 6 | 照明LED化
４Ａ | 7 | 蛍光灯更新 ＬＥＤ化
４Ａ | 8 | ＬＥＤ化による省エネ （工場）
４Ａ | 9 | ＬＥＤ化 （工場）
4A | 10 | 工場内蛍光灯をＬＥＤに交換 68台、8,062kWh削減/年
4A | 11 | 蛍光灯をLED灯へ交換
４Ａ | 12 | 蛍光灯→LED化
4A | 13 | YNBN1・2・3成型室の照明をLED化、 YNB第1工場P1加工機西エリアの照明をLED化
13
16

## ４Ｂ
一覧に戻る |  | 『目的別・用途別省エネルギー改善事例集』＜２０２４年度＞ ／日本ゴム工業会
４Ｂ | 照明／運転の改善
区分 | 実 施 内 容
４B | 1 | 照明の運用改善
1
17